памятка

населению города Орска

правила пожарной безопасности на садоводческих участках

Уважаемые садоводы!

Помните, что самой частой причиной пожара является неосторожное обращение с огнем

Основными причинами пожаров являются:

- Сжигание сухой травы и мусора;

- Пользование несправными электроприборами;

- Неисправность электропроводки;

- Использование для розжига печей легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин и т.п.);

- Использование самодельных электронагревательных приборов, обогревателей;

- Разведение открытого огня в сухую ветреную жаркую погоду;

- Самовольное установление газовых баллонов с нарушением правил безопасности.

Необходимо соблюдать следующие правила:

- Обеспечьте своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы;

- Сжигать траву и мусор рекомендуется в пустых металлических бочках, баках, контейнерах;

- Обеспечьте каждый участок (строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем;

- Обеспечьте при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом;

- Не производите соединения и ответвления электропроводов при помощи скруток.

Телефон службы спасения  01

Для сотовых 112